Ausschreibungstext
WindowMaster Lüftungstaster WSK 102

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

# Titel:	Lüftungstaster für RWA-Zentralen zur Unterputz-Montage, Fabrikat WindowMaster, TYP WSK 102

Pos.	Menge	Text

Der Lüftungstaster ist zum manuellen Öffnen bzw. Schließen elektromotorisch betätigter Fenster, Klappen oder Lichtkuppeln notwendig.

Das Signal des Lüftungstasters ist in RWA-Anlagen zweitrangig, d.h. Signale von Rauchmeldern, DIN-Tastern und externen Brandmeldeanlagen haben ungeachtet des vom Lüftungstaster ausgelösten Betriebszustandes Vorrang.

Der Lüftungstaster WSK 102 01 ist an alle WindowMaster-RWA-Zentralen anzuschließen.

Lüftungstaster zur Unterputz-Montage

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Abmessungen:	52 x 52 x 44 mm (H x B x T)

Lieferumfang:	- AUF / ZU Standard

- Anschlußplan

- Taster ohne mechanische Verriegelung

Wartung: 		Der Lüftungstaster ist wartungsfrei

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WSK 102

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................