Ausschreibungstext

WindowMaster Bedienungstastatur WUI 110

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:	Bedienungstastatur passend zu fast allen WindowMaster Fensterantrieben, Fabrikat WindowMaster, Typ WUI 110

Pos.	Menge	Text

Bedienungstastatur WUI 110 nur zum Anschluß an die Steuereinheit WUC 100 und

WUC 101, WUC 102.

.

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Tastatur für die individuelle Bedienung von einem oder die gemeinsame Bedienung von mehreren WindowMaster Antrieben.

Die Montage erfolgt Aufputz.

Einstellungsmöglichkeit zwischen Tast- und Dauerbetrieb auf der Steuereinheit

Abmessungen: 		81 mm x 81 mm x 12 mm (B x H x T)

Material: 		- Tastaturgehäuse aus Polykarbonat

- Tasten aus Silicongummi

Farbe:			- Gehäuse: Weiß, NCS 1000

- Tasten: Grau, NCS 3000

Lieferumfang:

- 6 m Leitung

- Schrauben, Dübel

- Montageanleitung

Wartung:	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................